| Esperimentazioni di Fisica 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esperienza n.1 | del …/…/... |  |  | Valutazione |
| Gruppo x | Nome 1 | Nome 2 | Nome 3 |  |

Note di correzione

Titolo dell’esperienza: Misurazioni dirette di lunghezze: uso del righello di precisione, del calibro e del Palmer.

Materiale a disposizione:   Righello di precisione, Calibro ventesimale, Palmer. Blocchetti di acciaio numerati.

Scopo dell’esperienza: Effettuare semplici misure di lunghezza utilizzando i tre strumenti diversi a disposizione. Paragonare diverse misurazioni valutando le rispettive incertezze.

Misurazioni.

1) Blocchetto n. X

Per prima cosa sono state misurate le dimensioni del blocchetto n° X indicate nella figura della scheda di esperimento con il righello. Ogni misura è stata ripetuta 3 volte dai componenti del gruppo.

-Misurazioni con il righello di precisione (Lunghezze L1, L2, L3, L4 e L5)

| Blocchetto n. X studente n.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. misurazione | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
| 1 | 12... | 30... | 8…. | 8…. | 8…. |
| 2 | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |
| 3 | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |
| Media | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |
| Dev. Std. Media | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |

Misura e incertezza di tipo  A

L'incertezza totale di ogni misura è la radice della somma in quadratura dell'incertezza di tipo B e quella di tipo A (solo se le misure sono differenti tra loro)

Risultato finale

L1=	(12...± …) mm

L2=	………...

L3=	………...

L4= 	………...

L5= 	………...

-Misurazioni con il Calibro ventesimale (Lunghezze L1, L2, L3, L4 e L5)
     controllo dello zero: Zero=0 mm

Misurazioni con il Calibro ventesimale (Lunghezze L1, L2, L3, L4 e L5)
     controllo dello zero: Zero=0 mm

| Blocchetto n. X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. misurazione | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
| 1 | 12... | 30... | 8…. | 8…. | 8…. |
| 2 | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |
| 3 | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |
| Media | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |
| Dev. Std. Media | ………... | ………... | ………... | ………... | ………... |

………………………………….

L'incertezza totale è la somma in quadratura dell'incertezza di tipo A e quella di tipo B dovuta al calibro che vale 0.05 mm.

Il risultato finale delle misurazioni eseguite con il calibro ventesimale sul blocchetto n.x  è:

L1=	(12...± …) mm

L2=	………...

L3=	………...

L4= 	………...

L5= 	………...

-Misurazioni con il micrometro Palmenr (Lunghezze L1, L3, L4 e L5)

controllo dello zero: Zero=0 mm

| Blocchetto n. X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. misurazione | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) |
| 1 | 12... | 30... | 8…. | 8…. |
| 2 | ………... | ………... | ………... | ………... |
| 3 | ………... | ………... | ………... | ………... |
| 4 | ………... | ………... | ………... | ………... |
| 5 | ………... | ………... | ………... | ………... |
| Media | ………... | ………... | ………... | ………... |
| Dev. Std. Media (uA) | ………... | ………... | ………... | ………... |

Come nel caso precedente in questa tabella sono  riportati i risultati delle misurazioni, le loro medie e la deviazione standard della media. L'incertezza delle misurazioni dovuta al Palmer utilizzato  è 0.01 mm (incertezza di tipo B), e l'incertezza totale la somma in quadratura dell'incertezza di tipo A e quella di tipo B.

Il risultato finale delle misurazioni eseguite con il micrometro Palmer  sul blocchetto n.9x è:

L1=	(12...± …) mm

L2=	………...

L3=	………...

L4= 	………...

L5= 	………...

Confronto tra le misure ottenute.

(Le misure ottenute con i due  strumenti siano compatibili?)

(Le misure ottenute con uno strumento rientrano nell’intervallo di incertezza delle misure ottenute con altro?)

Esempio di confronto grafico:

Il grafico seguente riassume i risultati delle misurazioni ed evidenzia le differenze tra le misurazioni con il calibro e quelle con il Palmer.

Misurazioni su altri blocchetti.

Blocchetto n. 1

| Blocchetto n. y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n. misurazione | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
| 1 | ………... | ………... | ………... |
| 2 | ………... | ………... | ………... |
| 3 | ………... | ………... | ………... |
| 4 | ………... | ………... | ………... |
| 5 | ………... | ………... | ………... |
|  | ………... | ………... | ………... |
| Media | ………... | ………... | ………... |
| Dev. Std. Media (uA) | ………... | ………... | ………... |

Utilizzando la stessa procedura, per il blocchetto n. 1 si ottengono infine i  seguenti valori:

L3=(………...) mm
L4=(………...) mm
L5=(………...) mm

Blocchetto n. 3

| Blocchetto n. z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n. misurazione | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
| 1 | ………... | ………... | ………... |
| 2 | ………... | ………... | ………... |
| 3 | ………... | ………... | ………... |
| 4 | ………... | ………... | ………... |
| 5 | ………... | ………... | ………... |
|  | ………... | ………... | ………... |
| Media | ………... | ………... | ………... |
| Dev. Std. Media (uA) | ………... | ………... | ………... |

L3=(….±...) mm
L4=(….±...) mm
L5=(….±...) mm

Conclusioni.

(Confrontare le varie misure ottenute con le loro incertezze e commentare se le eventuali differenze siano o meno significative)